ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

Управление по Западному административному округу

2-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, вл. 21, тел. 444-8181, факс 443-8655, email: zao2@gpn.moscow

# МЧС напоминает о правилах безопасности в строительных бытовках.

Выезды пожарных расчетов на тушение пожаров в строительных бытовках часто связаны с нарушениями правил использования электроприборов их обитателями.  Вагон-бытовка - это передвижное помещение, кочующее от стройки к стройке, должно служить раздевалкой для рабочих-строителей, а также местом временного хранения инструментов и материалов. Но, к сожалению, во многих случаях рабочие временно проживают в строительных вагончиках. Отапливается бытовка электрообогревателями, зачастую кустарного изготовления, не имеющими устройств тепловой защиты, перегрев которых, как правило, приводит к короткому замыканию, и как следствие - к возникновению пожара. Основные причины пожаров на строительных площадках: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

2 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности в вагоне - бытовке:                                                                                                          - нельзя использовать самодельные или незащищённые обогреватели;                                    - нельзя  пользоваться бытовыми электронагревательными приборами (электрочайниками, электроплитками, электрокипятильниками и т. д.);                                                                                                                   - нельзя хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы;                                                                                                                       -курить в бытовке категорически запрещается;                                                                                  -огнетушитель должен располагаться в легкодоступном месте.                                  Только неукоснительное выполнение достаточно простых правил и мер предосторожности позволит уберечь проживающих и их имущество в вагоне - бытовке от пожара.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (ЧС): ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 01, 101